## Legende
Legende | [12 empty] | Legende
REV | = | Revisionsschacht |  | AL | = | Anschlussleitung |  | BG | = | Baugrube | Kein Handlungsbedarf. | Hinweis. Hier Handlungsbedarf. | REV | = | Revisionsschacht |  |  |  | kHb | = | kein Handlungsbedarf |  |  | Diese Zelle immer ausfüllen!
RR | = | Regenrohr (Fallleitung) |  | HA | = | Hausanschlussleitung |  | KBG | = | Kopfbaugrube | Haltung per Liner sanieren. | Hinweis. Etwas noch unklar. | RR | = | Regenrohr (Fallleitung) |  |  |  | n.fg. | = | nicht fachgerecht |  |  | Keine Eintragung notwendig!
SE | = | Straßenablauf |  | GA | = | Gebäudeanschluss |  | H/V | = | Handlaminat/Verpressen | Haltung erneuern/reparieren. | Fehlerhafte Eintragung! | SE | = | Straßenablauf |  |  |  | BG | = | Baugrube |  |  | Fehlerhafte Eintragung!
NN | = | unbekannte/aufgehobene Leitung |  | BG | = | Baugrube |  | DM | = | Dichtungsmasse bit. | Diese Zelle immer ausfüllen! | Keine Eintragung notwendig! | NN | = | unbekannte/aufgehobene Leitung |  |  |  | KBG | = | Kopfbaugrube |  |  | Kein Handlungsbedarf.
HR | = | Hausanschluss mit Revisionschacht |  | n.fg. | = | nicht fachgerecht | [5 empty] | Info: Drauf klicken für Details | AL | = | Anschlussleitung |  |  |  | H/V | = | Handlaminat/Verpressen |  |  | Haltung per Liner sanieren.
|  | Eingabeerklärung | x | zutreffend | - | nicht zutreffend | ? | noch unklar |  |  |  |  | HA | = | Hausanschlussleitung |  |  |  | DM | = | Dichtungsmasse bit. |  |  | Haltung erneuern/repariern.
[13 empty] | HR | = | Hausanschluss mit Revisionschacht |  |  |  | GA | = | Gebäudeanschluss |  |  | Hinweis. Hier Handlungsbedarf.
Hinweis, da noch unklar.
[13 empty] | Eingabeerklärung |  |  | x | zutreffend | - | nicht zutreffend |  | ? | noch unklar | Bitte keine Zelle leer lassen!

## 79301137A
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 79301137 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 79301137 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 79301137 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 79301137 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 79301136 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 79301136 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
79301137 |  | RV01 | 6.8 | 9 | -6.8 | 3 | 150 |  |  | x | [6 empty] | kein Video | Kein Handlungsbedarf |  |  |  | 5.4 | [13 empty] | 0 | RV01 | 6.8 | 9 | -6.8 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | GA02 | 16.4 | 3 | -16.4 | 9 | 150 |  | x | [7 empty] | Schlauchliner vorhanden bis 0,6 m, verschobene Verbindungen 3°,GG ca. 5.40 m | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | GA02 | 16.4 | 3 | -16.4 | 9 | 150 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
|  | GA03 | 26.9 | 3 | -26.9 | 9 | 150 |  | x | [7 empty] | verschobene Verbindungen 3 und 5°, Haarriss Verbindung, GG bei 5,40 m | Erneuern |  |  |  | 5.4 | [13 empty] | 0 | GA03 | 26.9 | 3 | -26.9 | 9 | 150 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
|  | HR04 | 28.6 | 9 | -28.6 | 3 | 150 |  | x | [7 empty] | verschobene Verbindung, Rattenbefalll, GG bei 3,8 m | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | HR04 | 28.6 | 9 | -28.6 | 3 | 150 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
|  | GA05 | 36.5 | 3 | -36.5 | 9 | 150 |  | x | [7 empty] | verschobeen Verbindungen, GG bei 5,20 m | Erneuern |  |  |  | 5.2 | [13 empty] | 0 | GA05 | 36.5 | 3 | -36.5 | 9 | 150 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
|  | RV06 | 39.1 | 9 | -39.1 | 3 | 150 |  |  | x | [6 empty] | verschlossen bei 3,60 m | [18 empty] | 0 | RV06 | 39.1 | 9 | -39.1 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | GA07 | 40.2 | 9 | -40.2 | 3 | 150 |  | x | [7 empty] | verschobene Verbindung 5°,GG bei 3,90 m | Erneuern |  |  |  | 3.9 | [13 empty] | 0 | GA07 | 40.2 | 9 | -40.2 | 3 | 150 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
|  | GA08 | 48.6 | 3 | -48.6 | 9 | 150 |  | x | [7 empty] | verschobene Verbindungen, Ablagerungen, GG bei 5,2 | Erneuern |  |  |  | 5.2 | [13 empty] | 0 | GA08 | 48.6 | 3 | -48.6 | 9 | 150 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
|  | RV09 | 52.2 | 9 | -52.2 | 3 | 150 |  |  | x | [6 empty] | verschlossen bei 2,8 m | [18 empty] | 0 | RV09 | 52.2 | 9 | -52.2 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 295.3 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0

## 79301136
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 79301136 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 79301136 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 79301136 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 79301136 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 79301135 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 79301135 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
79301136 |  | GA01 | 7.2 |  | -7.2 |  | 150 |  | x |  |  |  | 9.1 |  |  |  | Verschobene Verbindungen,GG ca. 5,4 m | Erneuern |  |  |  | 5.4 | [13 empty] | 0 | GA01 | 7.2 |  | -7.2 |  | 150 | 0 | x | 0 | 9.1 |  | 0
|  | RV02 | 16.8 |  | -16.8 |  | 150 |  |  | x |  |  | 3.5 |  |  |  | verschlossen bei 3,5 m | [18 empty] | 0 | RV02 | 16.8 |  | -16.8 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 0
|  | RV03 | 27.3 |  | -27.3 |  | 150 |  |  | x |  |  | 4.5 |  |  |  | verschlossen bei 4,5 m | [18 empty] | 0 | RV03 | 27.3 |  | -27.3 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0
|  | GA04 | 33.9 |  | -33.9 |  | 150 |  | x |  |  |  | 8.7 |  |  |  | Verschobene Verbindungen,GG ca. 5,1 m | Erneuern |  |  |  | 5.1 | [13 empty] | 0 | GA04 | 33.9 |  | -33.9 |  | 150 | 0 | x | 0 | 8.7 |  | 0
|  | GA05 | 48.5 |  | -48.5 |  | 150 |  | x |  |  |  | 22.1 |  |  |  | Verschobenere Verbindungen, GG ca. 4.90 m | Erneuern |  |  |  | 4.9 | [13 empty] | 0 | GA05 | 48.5 |  | -48.5 |  | 150 | 0 | x | 0 | 22.1 |  | 0
|  | GA06 | 49.4 |  | -49.4 |  | 150 |  | x |  |  |  | 10.6 |  |  |  | Verschobene Verbindungen,GG, ca. 4,70 m | Erneuern |  |  |  | 4.7 | [13 empty] | 0 | GA06 | 49.4 |  | -49.4 |  | 150 | 0 | x | 0 | 10.6 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 183.1 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 58.5 | 0

## 79301135
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 79301135 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 79301135 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 79301135 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 79301135 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 79301133 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 79301133 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
79301135 |  | HR01 | 12.2 |  | -12.2 |  | 150 |  | x |  |  |  | 7.3 |  |  |  | verschobene Verbindung, Beginn Liner bei 3,60 m | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | HR01 | 12.2 |  | -12.2 |  | 150 | 0 | x | 0 | 7.3 |  | 0
|  | NN02 | 12.8 |  | -12.8 |  | 150 |  |  | x |  |  | 0 |  |  |  | kein Video vorhanden | [18 empty] | 0 | NN02 | 12.8 |  | -12.8 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | RV03 | 33.9 |  | -33.9 |  | 150 |  |  | x |  |  | 5.2 |  |  |  | verschobene Verbindung, verschlossen bei 5,2 m | [18 empty] | 0 | RV03 | 33.9 |  | -33.9 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |  | 0
|  | RV04 | 20.4 |  | -20.4 |  | 150 |  |  | x |  |  | 5 |  |  |  | verschlossen bei 5,0 m | [18 empty] | 0 | RV04 | 20.4 |  | -20.4 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
|  | RV05 | 15.9 |  | -15.9 |  | 150 |  |  | x |  |  | 1 |  |  |  | verschlossen | [18 empty] | 0 | RV05 | 15.9 |  | -15.9 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | RV06 | 5.2 |  | -5.2 |  | 150 |  |  | x |  |  | 0.5 |  |  |  | verschlossen bei 0,2 m | [18 empty] | 0 | RV06 | 5.2 |  | -5.2 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100.4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 19 | 0

## 79301121
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 79301121 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 79301121 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 79301121 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 79301121 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 80301030 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 80301030 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
79301121 |  | RV01 |  |  | 55.9 | 3 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV01 | 0 | 0 | 55.9 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | RV02 |  |  | 55.1 | 9 | 150 |  |  | X |  |  | 1 |  |  |  | verschlossen bei 1,0 m | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV02 | 0 | 0 | 55.1 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | HR03 |  |  | 54.6 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 14 |  |  |  | Kamera unter Wasser | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | HR03 | 0 | 0 | 54.6 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 14 |  | 0
|  | RV04 |  |  | 49.5 | 3 | 150 |  |  | X |  |  | 3.5 |  |  |  | Verschlossen bei ca. 5,0 m | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV04 | 0 | 0 | 49.5 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 0
|  | RV05 |  |  | 36.3 | 3 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV05 | 0 | 0 | 36.3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | RV06 |  |  | 34.8 | 9 | 150 |  |  | X |  |  | 1.4 |  |  |  | verschlossen bei ca 1,40 m | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV06 | 0 | 0 | 34.8 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  | 0
|  | HR07 |  |  | 33.6 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 7.5 |  |  |  | verschobene Verbindungen 5°, GG bei 3,5 m | Erneuern |  |  |  | 3.5 | [13 empty] | 0 | HR07 | 0 | 0 | 33.6 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 7.5 |  | 0
|  | HR08 |  |  | 17.8 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 12.6 |  |  |  | verschobene Verbindungen 10 °, Fehlen von Teilen auf 15 cm,GG bei 4,60 m | Erneuern |  |  |  | 4.6 | [13 empty] | 0 | HR08 | 0 | 0 | 17.8 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 12.6 |  | 0
|  | HR09 |  |  | 13.2 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 7.2 |  |  |  | verschobene Verbindungen 10 °, GG bei 3,5 m | Erneuern |  |  |  | 3.5 | [13 empty] | 0 | HR09 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 7.2 |  | 0
|  | RV10 |  |  | 2.3 | 9 | 150 |  |  | X |  |  | 1.5 |  |  |  | verschlossen | [18 empty] | 0 | RV10 | 0 | 0 | 2.3 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 48.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 48.7 | 0

## 80301030
Bauvorhaben: | [14 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP:
Haltung: |  |  |  | 80301030 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | 0 |  |  |  | Haltung: |  | 80301030 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 80301030 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | 0 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 80301030 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 80301209 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 80301209 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
80301030 |  | GA01 |  |  | 53.5 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 6 |  |  |  | leicht verschobene Verbindungen, GG bei 3,90 m | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | GA01 | 0 | 0 | 53.5 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 6 |  | 0
|  | RV02 |  |  | 50.8 | 9 | 150 |  |  | X |  |  | 1.3 |  |  |  | verschlossen | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV02 | 0 | 0 | 50.8 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0
|  | HR03 |  |  | 33.2 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 8.5 |  |  |  | Unterbogen, Riss, verschobene Verbindungen, GG bei 3,90 m | Erneuern |  |  |  | 3.9 | [13 empty] | 0 | HR03 | 0 | 0 | 33.2 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 8.5 |  | 0
|  | GA04 |  |  | 32.6 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 7 |  |  |  | verschobene Verbindung 5°, GG bei 3,90 m | Erneuern |  |  |  | 3.9 | [13 empty] | 0 | GA04 | 0 | 0 | 32.6 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 7 |  | 0
|  | HR05 |  |  | 20.1 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 6.4 |  |  |  | Verschobene Verbindungen 5°, Unterbogen, GG bei 4,0 m | Erneuern |  |  |  | 4 | [13 empty] | 0 | HR05 | 0 | 0 | 20.1 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 6.4 |  | 0
|  | HR06 |  |  | 17.1 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 9.3 |  |  |  | verschobene Verbindungen, GG bei 4,10 m | Erneuern |  |  |  | 4.1 | [13 empty] | 0 | HR06 | 0 | 0 | 17.1 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 9.3 |  | 0
|  | GA07 |  |  | 0.7 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 6 |  |  |  | verschobene Verbindung, Riss GG bei 3,8 m | Erneuern |  |  |  | 3.8 | [13 empty] | 0 | GA07 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 6 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 44.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 44.5 | 0

## 80301029
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 80301029 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 80301029 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 80301029 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 80301029 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 80301018 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 80301018 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
80301029 |  | HR01 |  | 9 | 47.6 | 9 | 150 |  | x | [7 empty] | verschobene Verbindungen, GG bei 5,0 m | Erneuern |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0 | #REF! | 0 | 9 | 47.6 | 9 | 150 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
|  | HR02 |  | 3 | 37.1 | 9 | 150 |  | x | [7 empty] | verschobene Verbindungen, einragendes Dichtungsmaterial, GG bei 5,0 m, | Erneuern |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0 | HR01 | 0 | 3 | 37.1 | 9 | 150 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
|  | RV03 |  | 3 | 31.4 | 3 | 150 |  |  | x | [6 empty] | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | HR02 | 0 | 3 | 31.4 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | RV04 |  | 9 | 13.8 | 9 | 150 |  |  | x | [6 empty] | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV03 | 0 | 9 | 13.8 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | RV05 |  | 3 | 12.2 | 3 | 150 |  |  | x | [6 empty] | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV04 | 0 | 3 | 12.2 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | RV05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0

## 79306134
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 79301135 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 79301135 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 79301135 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 79301135 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 79301133 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 79301133 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
79301135 |  | RV01 | 6.4 | 9 | -6.4 | 3 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | kein Video, verschlossen | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV01 | 6.4 | 9 | -6.4 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | HR02 | 15.3 | 3 | -15.3 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 6 |  |  |  | verschobene Verbindungen 5°, Wurzeleinwüchse, GG bei 4,0 m | Erneuern |  |  |  | 4 | [13 empty] | 0 | HR02 | 15.3 | 3 | -15.3 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 6 |  | 0
|  | GA03 | 25.4 | 3 | -25.4 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 6 |  |  |  | verschobene Verbindungen 5°, Riss am Rohrunfang 3 mm Breite, Wurzeleinwuchs, GG bei 4,0 m | Erneuern |  |  |  | 4 | [13 empty] | 0 | GA03 | 25.4 | 3 | -25.4 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 6 |  | 0
|  | HR04 | 27 | 9 | -27 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 8.3 |  |  |  | verschobene Verbindung 3°, GG bei 4,8 m | Erneuern |  |  |  | 4.8 | [13 empty] | 0 | HR04 | 27 | 9 | -27 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 8.3 |  | 0
|  | GA05 | 35.4 | 3 | -35.4 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 5 |  |  |  | verschobene Verbindungen 5°, Ablagerungen, einragender Gegenstand, GG bei 4,0 m | Erneuern |  |  |  | 4 | [13 empty] | 0 | GA05 | 35.4 | 3 | -35.4 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 5 |  | 0
|  | SE06 | 35.7 | 9 | -35.7 | 3 | 150 | x |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | erneuern, alte Trumme | Erneuern |  |  |  | 2.2 | [13 empty] | 0 | SE06 | 35.7 | 9 | -35.7 | 3 | 150 | x | 0 | 0 | 2.2 |  | 0
|  | SE07 | 36.6 | 3 | -36.6 | 9 | 150 | x |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | verschobene Verbindungen 3° + 5° | Erneuern |  |  |  | 2.3 | [13 empty] | 0 | SE07 | 36.6 | 3 | -36.6 | 9 | 150 | x | 0 | 0 | 2.6 |  | 0
|  | NN08 | 37.4 | 9 | -37.4 | 3 | 150 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Ablagerungen 80%, Reinigen, prüfen auf Betrieb | Kein Handlungsbedarf | [10 empty] | x | x | [5 empty] | 0 | NN08 | 37.4 | 9 | -37.4 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | GA09 | 38.5 | 9 | -38.5 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 7.8 |  |  |  | verschobene Verbindungen 5, GG bei 4,6 m | Erneuern |  |  |  | 4.6 | [13 empty] | 0 | GA09 | 38.5 | 9 | -38.5 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 7.8 |  | 0
|  | NN10 | 50.5 | 9 | -50.5 | 3 | 150 |  | x |  |  |  | 1 |  |  |  | verschobene Verbindung 5°, Ablagerungen, Kamera kommt nicht weiter | Kein Handlungsbedarf | [10 empty] | x | x | [5 empty] | 0 | NN10 | 50.5 | 9 | -50.5 | 3 | 150 | 0 | x | 0 | 1 |  | 0
|  | RV11 | 52.5 | 3 | -52.5 | 9 | 150 |  |  |  | x |  | 1.5 |  |  |  | verschobene Verbindung 5°, Anschluss trotz Regen trocken, einragendes Dichtungsmaterial, Abmauerung bei 1,5 m | Kein Handlungsbedarf | [16 empty] | Verdämmern 1,5 m | 0 | RV11 | 52.5 | 3 | -52.5 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0
|  | RV12 | 53.5 | 10 | -53.5 | 2 | 150 |  |  |  | x |  | 1.8 |  |  |  | verschobene Verbindung 5°, komplexes Wurzelwerk, Abmauerung bei 1,80 m | Kein Handlungsbedarf | [10 empty] | x | x | [5 empty] | 0 | RV12 | 53.5 | 10 | -53.5 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0
|  | HR13 | 54.5 | 3 | -54.5 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 8.3 |  |  |  | GG bei 4,0 m | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | HR13 | 54.5 | 3 | -54.5 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 8.3 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 51.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 468.7 |  |  |  |  | 2 | 7 | 0 | 51.5 | 0

## 79306117
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 79306117 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 79306117 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 79301136 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 79301136 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 79301135 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 79301135 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
79306117 |  | RV01 | -57.4 | 9 | 57.4 | 3 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV01 | -57.4 | 9 | 57.4 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | RV02 | -56.8 | 3 | 56.8 | 9 | 150 |  |  | X |  |  | 1 |  |  |  | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV02 | -56.8 | 3 | 56.8 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | HR03 | -55.5 | 3 | 55.5 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 14 |  |  |  | Beton, GG bei 3,6 m | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | HR03 | -55.5 | 3 | 55.5 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 14 |  | 0
|  | RV04 | -50 | 9 | 50 | 3 | 150 |  |  | X |  |  | 4.5 |  |  |  | Oberflächenschäden, Wurzeleinwuchs, verschlossen | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV04 | -50 | 9 | 50 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0
|  | SE05 | -42 | 10 | 42 | 2 | 150 | X |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | Verschobene Verbindung; Oberflächenriss in Längsrichtung | Erneuern |  |  |  | 2.5 | [13 empty] | 0 | SE05 | -42 | 10 | 42 | 2 | 150 | X | 0 | 0 | 2.5 |  | 0
|  | SE06 | -41.1 | 3 | 41.1 | 9 | 150 | X |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | Wurzeleinwüchse | Erneuern |  |  |  | 2.2 | [13 empty] | 0 | SE06 | -41.1 | 3 | 41.1 | 9 | 150 | X | 0 | 0 | 2.2 |  | 0
|  | RV07 | -38 | 9 | 38 | 3 | 150 |  | X | [7 empty] | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV07 | -38 | 9 | 38 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 0 |  | 0
|  | RV08 | -36.5 | 3 | 36.5 | 9 | 150 |  | X | [7 empty] | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV08 | -36.5 | 3 | 36.5 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 0 |  | 0
|  | HR09 | -34.3 | 9 | 34.3 | 3 | 150 |  | X | [7 empty] | Verschobene Verbindung, Wasserspiegel 15 %, GG bei 3,7 m | Erneuern |  |  |  | 3.7 | [13 empty] | 0 | HR09 | -34.3 | 9 | 34.3 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 0 |  | 0
|  | GA10 | -24.9 | 9 | 24.9 | 3 | 150 |  | X | [7 empty] | verschobene Verbindung, Ablagerungen 15 %, verschobene Verbindung radial 10 mm an Verbindung, GG bei 4,40 m | Erneuern |  |  |  | 3.7 | [13 empty] | 0 | GA10 | -24.9 | 9 | 24.9 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 0 |  | 0
|  | GA11 | -19.7 | 9 | 19.7 | 3 | 150 |  | X | [7 empty] | verschobene Verbindung, einragendes Dichtungsmaterial, 10 % Querschnittsreduzierung, Ablagerungen, Wasserspiegel 10 % GG bei 3,4 m | Erneuern |  |  |  | 3.4 | [13 empty] | 0 | GA11 | -19.7 | 9 | 19.7 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 0 |  | 0
|  | GA12 | -4.6 | 9 | 4.6 | 3 | 150 |  | X | [7 empty] | verschobene Verbindung, Scherbenbildung, GG bei 5,6 m | Erneuern |  |  |  | 5.6 | [13 empty] | 0 | GA12 | -4.6 | 9 | 4.6 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 0 |  | 0
|  | RV13 | -4.1 | 9 | 4.1 | 3 | 150 |  |  | X | [6 empty] | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV13 | -4.1 | 9 | 4.1 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -464.9 |  |  |  |  | 2 | 7 | 0 | 24.2 | 0

## 80306023
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 80306023 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 80306023 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 80306023 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 80306023 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 80306022 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 80306022 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
80306023 |  | RV01 |  |  | 52.4 | 9 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | kein Video, verschlossen | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV01 | 0 | 0 | 52.4 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | SE02 |  |  | 49.4 | 3 | 150 | X |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | verschobenene Verbindung | Erneuern |  |  |  | 2.5 | [13 empty] | 0 | SE02 | 0 | 0 | 49.4 | 3 | 150 | X | 0 | 0 | 2.5 |  | 0
|  | SE03 |  |  | 48.4 | 9 | 150 | X |  |  |  |  | 2 |  |  |  | verschobenene Verbindung 5° | Erneuern |  |  |  | 2 | [13 empty] | 0 | SE03 | 0 | 0 | 48.4 | 9 | 150 | X | 0 | 0 | 2 |  | 0
|  | GA04 |  |  | 44.4 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 6.1 |  |  |  | verschobene Verbindung 5°, GG bei 4,2 m | Erneuern |  |  |  | 4.2 | [13 empty] | 0 | GA04 | 0 | 0 | 44.4 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 6.1 |  | 0
|  | GA05 |  |  | 41 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 8 |  |  |  | verschobene Verbindung, einragendes Dichtungsmaterial, GG bei 4,2 m | Erneuern |  |  |  | 4.2 | [13 empty] | 0 | GA05 | 0 | 0 | 41 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 8 |  | 0
|  | GA06 |  |  | 35 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 5 |  |  |  | einragendes Dichtungsmaterial, verschobene Verbindung; GG bei 3,90 m | Erneuern |  |  |  | 3.9 | [13 empty] | 0 | GA06 | 0 | 0 | 35 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 5 |  | 0
|  | NN07 |  |  | 23.9 | 3 | 150 | [5 empty] | 8.8 |  |  |  | komplexes Wurzelwerk 15%; starke Abalgerungen, GG bei 3,8 m | Erneuern |  |  |  | 3.8 | [5 empty] | x | x | x |  | 1 |  |  |  | 0 | NN07 | 0 | 0 | 23.9 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |  | 0
|  | GA08 |  |  | 19 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 4.6 |  |  |  | verschobene Verbindung 5°, Ablagerungen, GG bei 3,5 m | Erneuern |  |  |  | 3.5 | [13 empty] | 0 | GA08 | 0 | 0 | 19 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 4.6 |  | 0
|  | GA09 |  |  | 17,50 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 5.1 |  |  |  | einragendes Dichtungsmaterial, verschobene Verbindungen, GG bei 3,7 m | Erneuern |  |  |  | 3.7 | [13 empty] | 0 | GA09 | 0 | 0 | 17,50 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 5.1 |  | 0
|  | GA10 |  |  | 4,50 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 8 |  |  |  | verschobene Verbindung, einragendes Dichtungsmaterial, GG bei 3,6 m | Erneuern |  |  |  | 3.6 | [13 empty] | 0 | GA10 | 0 | 0 | 4,50 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 8 |  | 0
|  | RV11 |  |  | 1.5 | 3 | 150 |  |  | X |  |  | 5 |  |  |  | Ablagerungen, einragendes Dichtungsmaterial, verschlossen bei 5,0 m | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV11 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 55.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 468.7 |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 55.1 | 0

## 80306022
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 80306022 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 80306022 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 80306022 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 80306022 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 80306018 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 80306018 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
80306022 |  | SE01 |  | 9 | 55.3 | 3 | 150 | X |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | verschobene Verbindung | Erneuern |  |  |  | 2.2 | [13 empty] | 0 | SE01 | 0 | 9 | 55.3 | 3 | 150 | X | 0 | 0 | 2.2 |  | 0
|  | SE02 |  | 3 | 54.7 | 9 | 150 | X |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | verschobene Verbindungen | Erneuern |  |  |  | 2.8 | [13 empty] | 0 | SE02 | 0 | 3 | 54.7 | 9 | 150 | X | 0 | 0 | 2.8 |  | 0
|  | GA03 |  | 3 | 50.8 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 15.1 |  |  |  | einragendes Dichtungsmaterial, feine Wurzeln, GG bei 3,6 m | Erneuern |  |  |  | 3.6 | [13 empty] | 0 | GA03 | 0 | 3 | 50.8 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 15.1 |  | 0
|  | HR04 |  | 9 | 38.3 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 6 |  |  |  | verschobene Verbindung, GG bei 3,7 m | Erneuern |  |  |  | 3.7 | [13 empty] | 0 | HR04 | 0 | 9 | 38.3 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 6 |  | 0
|  | GA05 |  | 3 | 35.9 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 6 |  |  |  | einragendes Dichtungsmaterial, Wurzeln, verschobene Verbindung, GG bei 4,0 m | Erneuern |  |  |  | 4 | [13 empty] | 0 | GA05 | 0 | 3 | 35.9 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 6 |  | 0
|  | RV06 |  | 9 | 31.1 | 3 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV06 | 0 | 9 | 31.1 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | SE07 |  | 3 | 26.2 | 9 | 150 | X |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | verschobene Verbindungen | Erneuern |  |  |  | 2.1 | [13 empty] | 0 | SE07 | 0 | 3 | 26.2 | 9 | 150 | X | 0 | 0 | 2.1 |  | 0
|  | SE08 |  | 9 | 25.6 | 3 | 150 | X |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | verschobene Verbindungen | Erneuern |  |  |  | 2.8 | [13 empty] | 0 | SE08 | 0 | 9 | 25.6 | 3 | 150 | X | 0 | 0 | 2.8 |  | 0
|  | RV09 |  | 9 | 13,60 | 3 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV09 | 0 | 9 | 13,60 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | RV10 |  | 9 | 11,90 | 3 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV10 | 0 | 9 | 11,90 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | RV11 |  | 3 | 8.8 | 9 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV11 | 0 | 3 | 8.8 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | RV12 |  | 10 | 7.8 | 2 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | kein Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV12 | 0 | 10 | 7.8 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 468.7 |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 37 | 0

## 79306140
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 79306140 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 79306140 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 79306140 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: | [20 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 79306140 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 79306139 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 79306139 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
79306140 |  | NN01 | 6.1 | 9 | -6.1 | 3 | 150 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | verschobene Verbindung, Ablagerungen, Anschluss trotz Regen trocken, verschobven Verbindung, einragendes Dichtungsmaterial, Abbruch bei 2,8 m, Betriebsprüfung notwendig | Kein Handlungsbedarf | [8 empty] | 5 |  | x | x | [5 empty] | 0 | NN01 | 6.1 | 9 | -6.1 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |  | 0
|  | SE02 | 12.2 | 10 | -12.2 | 2 | 150 | X |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | verschobene Verbindungen 5°, | Erneuern |  |  |  | 2.3 | x |  |  |  | 2.3 | [8 empty] | 0 | SE02 | 12.2 | 10 | -12.2 | 2 | 150 | X | 0 | 0 | 2.3 |  | 0
|  | SE03 | 13.6 | 2 | -13.6 | 10 | 150 | X |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | verschobene Verbindungen | Erneuern |  |  |  | 2.8 | x |  |  |  | 2.8 | [8 empty] | 0 | SE03 | 13.6 | 2 | -13.6 | 10 | 150 | X | 0 | 0 | 2.8 |  | 0
|  | NN04 | 15.2 | 9 | -15.2 | 3 | 150 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | verschobene Verbindung 5 °, Ablagerungen, Kamera kommt nicht weiter, Betriebsprüfung notwendig | Kein Handlungsbedarf | [10 empty] | x | x | [5 empty] | 0 | NN04 | 15.2 | 9 | -15.2 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0
|  | GA05 | 23.3 | 3 | -23.3 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 9.7 |  |  |  | verschoben Verbindungen 5°, GG bei 4,6 m | Erneuern |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  | 4.6 | [8 empty] | 0 | GA05 | 23.3 | 3 | -23.3 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 9.7 |  | 0
|  | NN06 | 34.4 | 3 | -34.4 | 9 | 150 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | verschobene Verbindungen 5°, Ablagerunge hartes und verdichtetes Material, Wurzeleinwüchse, Abbruch bei 3,60, Betriebsprüfung notwendig | Kein Handlungsbedarf | [8 empty] | 5 |  | x | x | [5 empty] | 0 | NN06 | 34.4 | 3 | -34.4 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  | 0
|  | NN07 | 37.3 | 9 | -37.3 | 3 | 150 | [5 empty] | 4.5 |  |  |  | Ablagerungen, verschoebene Verbindungen, Abzweigung bei 3,6 m, Prüfung auf Betrieb beider Anschlüsse notwendig | Kein Handlungsbedarf | [8 empty] | 5 |  | x | x | [5 empty] | 0 | NN07 | 37.3 | 9 | -37.3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0
|  | SE08 | 44.4 | 3 | -44.4 | 9 | 150 | X |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | verschobene Verbindungen | Erneuern |  |  |  | 2.3 | x |  |  |  | 2.3 | [8 empty] | 0 | SE08 | 44.4 | 3 | -44.4 | 9 | 150 | X | 0 | 0 | 2.3 |  | 0
|  | SE09 | 45,00 | 9 | -45 | 3 | 150 | X |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | verschobene Verbindungen, einragendes Dichtungsmaterial, radial verschoben 30 mm, Kamera fährt nicht bis Ende | Erneuern |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 | [8 empty] | 0 | SE09 | 45,00 | 9 | -45 | 3 | 150 | X | 0 | 0 | 2.6 |  | 0
|  | NN10 | 49,40 | 3 | -49.4 | 9 | 150 | [5 empty] | 1 |  |  |  | verschoeben Verbindung, Ablagerungen, Abbruch bei 1,0 m, Reinigen und Betriebsprüfung notwendig, fließendes Wasser sichtbar, Anschluss nicht trocken | Erneuern |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  | x | x | [5 empty] | 0 | NN10 | 49,40 | 3 | -49.4 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | GA11 | 50.4 | 9 | -50.4 | 3 | 150 |  | X |  |  |  | 10.1 |  |  |  | Wasserstand 10 %, verschoeben Verbindung, Kmera ab 1,6 m unter Wasser, GG bei 4,6 m | Erneuern |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  | 4.6 | [8 empty] | 0 | GA11 | 50.4 | 9 | -50.4 | 3 | 150 | 0 | X | 0 | 10.1 |  | 0
|  | RV12 | 51.4 | 2 | -51.4 | 10 | 150 |  |  | X |  |  | 1.2 |  |  |  | einragendes Dichtungsmaterial, verschoben Verbindung 5°, verschlossen bei 1,20 m | Kein Handlungsbedarf | [16 empty] | Verfüllen 1,2 m | 0 | RV12 | 51.4 | 2 | -51.4 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0
|  | RV13 | 52.4 | 10 | -52.4 | 2 | 150 |  |  | X |  |  | 2.3 |  |  |  | verschlossen bei 2,3 m | Kein Handlungsbedarf | [16 empty] | Verfüllen 2,3 m | 0 | RV13 | 52.4 | 10 | -52.4 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 468.7 |  |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 45.1 | 0

## 79306139
Bauvorhaben: |  |  |  | Dethlefstwiete Maikstraße | [10 empty] | Letzte Änderung: |  | 2026-07-06
PSP: |  |  |  | S-23/0118
Haltung: |  |  |  | 79306139 | [31 empty] | Bauvorhaben: |  | Dethlefstwiete Maikstraße |  |  |  | Haltung: |  | 79306139 |  | letzte Änderung: |  | 2026-07-06
Oberer Schacht: |  |  |  | 79306139 |  |  |  |  | Haltungslänge: | [5 empty] | Datum der Befahrung: |  | 2024-11-18 | [18 empty] | PSP: |  | S-23/0118 |  |  |  | Oberer Schacht: |  | 79306139 |  | Haltungslänge: |  | 0
Unterer Schacht: |  |  |  | 79306138 |  |  |  |  | Material & DN | [32 empty] | Unterer Schacht: |  | 79306138 |  | Material & DN: |  | 0
Haltung | Grunddaten | [12 empty] | Einbindung |  |  | Handlungsanweisungen AL | [18 empty] | Grunddaten | [8 empty] | Anschlussleitung
| Nummer aus AL-Plan | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Verschlossen |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Ist-Zustand | öffnen | Handlungs- anweisung Einbindung | Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten | Art der Maßnahme | Von wo wird der Liner eingezogen |  | Reparaturbaugrube | Länge der Baugrube | Vorflut |  |  | Reinigen und TV aus SE | Reinigen und TV aus Siel | Reinigen und TV aus REV | Betriebs-prüfung (optisch) | Orten | Arbeiten inherhalb der AL |  | Zulagen Liner AL |  | Sonst. Notizen | Nr. | Leitungs-bezeichnung | In Fließrichtung |  | Gegen Fließrichtung |  | Profil AL | Art des Anschlusses |  | Unteran-schluss im öffentl. Bereich | Länge AL | Einbindung |  | Sanierung
|  |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA | am Siel | innerhalb der AL | [7 empty] | aus SE | aus KBG / REV |  |  | SE (Abdecken) | KBG | REV |  |  |  | zu Baubeginn |  | Fräsen | Ketten-schleuder | Zulage > 5m | Zulage gg. FL | (z.B. Schäden auf Privat) | AL im Plan |  | Station | Lage | Station | Lage |  | SE | HA |  |  | geöffnet? | Art der Ausführung | Art der Ausführung
| Zahl | Text | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Hausnr. | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | Text | Ja / Nein | Auswahl | Text | Auswahl | m | m | Stk | m | Ankr. | Ankr. | Ankr. | m | m | m | Ankr. | Ankr. | h | h | Ankr. | Ankr. | Text |  |  | m | Uhrz. | m | Uhrz. | DN | Ankr. | Nr. | Ankr. | m
79306139 |  | NN01 | 11.8 | 3 | -11.8 | 9 | 150 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | verschobene Verbindung 5°, einragendes Dichtungsmaterial, Anschluss trotz Regen trocken, verschobene Verbindung 26 mm, dainter Ablagerungen, dahinter verschlossen, vermutlich alte Trumme | Kein Handlungsbedarf | [8 empty] | 2 |  | x | x | [5 empty] | 0 | NN01 | 11.8 | 3 | -11.8 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  | 0
|  | SE02 | 12.8 | 9 | -12.8 | 3 | 150 | X |  |  |  |  | 3 |  |  |  | verschobene Verbindungen | Erneuern |  |  |  | 3 | x |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0 | SE02 | 12.8 | 9 | -12.8 | 3 | 150 | X | 0 | 0 | 3 |  | 0
|  | HR03 | 13.3 | 3 | -13.3 | 9 | 150 |  | X |  |  |  | 4.7 |  |  |  | Fehlen von Teilen 50 mm in Verbindung, einragendes Dichtungsmaterial, verschobene Verbindungen, GG bei 3,10 m | Erneuern |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 3.1 | [8 empty] | 0 | HR03 | 13.3 | 3 | -13.3 | 9 | 150 | 0 | X | 0 | 4.7 |  | 0
|  | SE04 | 13.8 | 3 | -13.8 | 9 | 150 | X |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | verschobene Verbindungen | Erneuern |  |  |  | 2.5 | x |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 0 | SE04 | 13.8 | 3 | -13.8 | 9 | 150 | X | 0 | 0 | 2.5 |  | 0
|  | NN05 | 26.9 | 9 | -26.9 | 3 | 150 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | Ablagerungen, Anschluss trotz Regen trocken | Kein Handlungsbedarf | [10 empty] | x | x | [5 empty] | 0 | NN05 | 26.9 | 9 | -26.9 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0
|  | RV06 | 28.9 | 3 | -28.9 | 9 | 150 |  |  | X |  |  | 4 |  |  |  | Anschlus trotz Regen trocken, Ablagerungen, verschlossen bei 4,0 m | Kein Handlungsbedarf | [16 empty] | Verfüllen 4,0 m | 0 | RV06 | 28.9 | 3 | -28.9 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0
|  | SE07 | 35.3 | 10 | -35.3 | 2 | 150 | X |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  | verschobene Verbindungen | Erneuern |  |  |  | 3.1 | x |  |  |  | 3.1 | [8 empty] | 0 | SE07 | 35.3 | 10 | -35.3 | 2 | 150 | X | 0 | 0 | 3.1 |  | 0
|  | SE08 | 35.9 | 2 | -35.9 | 10 | 150 | X |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | verschobene Verbindungen, Riss am Rohrumfang 2mm, | Erneuern |  |  |  | 2.2 | x |  |  |  | 2.2 | [8 empty] | 0 | SE08 | 35.9 | 2 | -35.9 | 10 | 150 | X | 0 | 0 | 2.2 |  | 0
|  | NN09 | 43,0 | 9 | -43 | 3 | 150 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | Ablagerungen, Fahrt abgebrochen | Kein Handlungsbedarf | [10 empty] | x | x | [5 empty] | 0 | NN09 | 43,0 | 9 | -43 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0
|  | RV10 | 47,0 | 3 | -47 | 9 | 150 |  |  | X |  |  | 0 |  |  |  | keine Video | Kein Handlungsbedarf | [17 empty] | 0 | RV10 | 47,0 | 3 | -47 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | Summe / Anzahl | [5 empty] | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 468.7 |  |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 21.6 | 0