## Gleichwertige Fabrikate
Gleichwertige Fabrikate
Pos. | Bezeichung | Langtext | Hersteller | Artikel-Nr.
1.1 | DURAN® Becherglas, hohe Form150 ml | Becherglas 150ml, DURAN, hohe Form, mit Teilung und Ausguss Hersteller: DWK Life Sciences GmbH, Artikel-Nr. 211162906
1.2 | Schraubverschluss gebunden | Bürettenklemme m. Rollenhalterung Für 2 Büretten. Aluminiumdruckguss Rollenhalterung Spannweite 0 - 20 mm Hersteller: Carl Friedrich Usbeck KG, Artikel-Nr. 2862
1.3 | Dispensette® S, Analog mit RDS, 0,5-5 ml | Dispensette® S, Analog mit RDS, 0,5-5 ml Hersteller: Brand GmbH & Co. KG, Artikel-Nr. 4600131
1.4 | Eimer mit Henkel, graduiert 10 l | Eimer 18/10 Stahl, graduiert, mit Henkel, 10 Liter, Länge x Durchmesser 235x280 mm. Hersteller: Bochem Instrumente GmbH Artikel-Nr. 8322
1.5 | Einmal-Wägeschalen/Alu 100 x 7 mm | Einmal-Wägeschalen/Alu 100 x 7 mm VE=80St Hersteller: Opti-Lab GmbH Artikel-Nr. 3628102
1.6 | Enghalsflasche, LDPE natur, m. Verschlus | Enghalsflasche 500 ml, LDPE natur, mit Verschluss, flexibel Hersteller Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 2000770507
1.7 | Braune Enghalsflasche aus HDPE, m. PP-Sc | Enghalsflasche 8 ml, HDPE mit PP-Schraubverschluss, braun Hersteller: Nalgene Labware Artikel-Nr. 20049025
1.8 | Enghals-Standflaschen100 ml, KSG, braun, | Enghals-Standflaschen100 ml, KSG, braun Hersteller: DWK Life Sciences GmbH Artikel-Nr. 231682402
1.9 | DURAN® Enghals-Standflaschen1000 ml, m. | Enghals-Standflaschen1000 ml, mit Schliff und Stopfen. DURAN Hersteller: DWK Life Sciences GmbH Artikel-Nr, 211655404
1.10 | epTIPS-Standard 100 - 5000 µl, lose | epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 100 - 5000 µl, VE=500 Spitzen Hersteller: Eppendorf-Nethler-Hinz GmbH Artikel-Nr. 30000978 KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.11 | epT.I.P.S.Reloads Trays helllgrau 0,5-20 | epT.I.P.S.® Reloads 0,5 - 20 µl, VE=10 Trays á 96 Spitzen Hersteller: Eppendorf-Nethler-Hinz GmbH Artikel-Nr. 30073410 KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.12 | epTIPS Reloads, palettiert, Nachfülleinh | epT.I.P.S.® Reloads 50 - 1000 µl, VE=10 Trays á 96 Spitzen Hersteller:Eppendorf-Nethler-Hinz GmbH Artikel-Nr. 30073479 KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.13 | epTIPS® Reloads Pipettenspitzen | epT.I.P.S.® Reloads, PCR clean, 2 - 200 µL, 53 mm, gelb, farblose Spitzen, VE= 960 Tips (10 Trays × 96 Tips) Hersteller: Eppendorf-Nethler-Hinz GmbH Artikel-Nr. 30073819 KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.14 | Faltenfilter 3hw, 240 mm | Faltenfilter 3hw, 240 mm Hersteller: Sartorius AG Artikel-Nr. FT4303240 KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.15 | Faltenfilter 3hw, 90 mm | Faltenfilter 3hw, 90 mm Hersteller: Sartorius AG Artikel-Nr. FT4303090 KEINE ALTERNERTIVE ERLAUBT | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.16 | Faltenfilter MN 615 1/4, 240 mm, 100 St. | Faltenfilter MN 615 1/4, 240 mm, VE=100 St. Hersteller: MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 531024
1.17 | Gewindeflasche N18, 10ml klar,gerundete | Gewindeflasche N18,10ml klar, gerundeter Boden, 22,5x46mm, VE=100 Stück Hersteller: Macherey-Nagel GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 702866
1.18 | Glasfaserfilter-47 mm Typ 13440-47Q | Glasfaserfilter, 47mm VE=500 Stück Hersteller: Sartorius AG Artikel-Nr. 13440-47Q KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.19 | Glasfaser-Vorfilter 50mm | Glasfaser-Vorfilter 50mm, 13400-50-Q VE=500ST Hersteller: Sartorius AG Artikel-Nr. 1340050Q KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.20 | Kimwipes-Lite Labortücher Box á 200 St., | Kimwipes-Lite Labortücher Box á 200 St., 20 x 20,5 cm VE=200ST Herstekker: Keppel GmbH Artikel-Nr. 7558
1.21 | DURANÂ® Laborflaschen, m. Kappe und Ausg | Laborflaschen 1000 ml. DURAN, mit blauem Schraubverschluss aus PP (integrierte Lippendichtung) und Ausgiessring aus PP Hersteller: DWK Life Sciences GmbH Artikel-Nr. 218015455
1.22 | Tuning Solution | Lösung für ICP-MS Tuning 10µg/L VE=2x500ml-Flasche Hersteller: Agilent Artikel-Nr. 51843566
1.23 | Mag. Schraubkappen N 18,silber,Loch-Silikon | Mag. Schraubkappen N 18,silber,Loch-Silikon blau, transp./PTFE weiß VE=100 St Hersteller: Macherey-Nagel GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 702827
1.24 | Messkolben50mlKlasseA,NS14/23 | Messkolben50mlKlasseA,NS14/23 mit PE-Stopfen Hersteller: Witeg Artikel-Nr. 3664006BL
1.25 | Minisart0,45 µm Minisart, Type 16555Q | Minisart0,45 µm Minisart, Type 16555Q VE=500ST Hersteller: Sartorius AG Artikel-Nr. 16555Q KEINE ALTERNATIVE MÖGLICH | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.26 | ND20 HS Bördelkappen Alu klar lackiert | ND20 HS Bördelkappen, Alu, klar lackiert, VE=100 ST Hersteller: Th. Geyer Artikel-Nr. 7615893 KEINE ALTERNATIVE MÖGLICH | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.27 | Pasteurpipetten 145 mm Klarglas | Pasteurpipetten, Na-Kalk-Glas, 145 mm, Inhalt ca. 1,5 ml Hersteller: Brand GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 747715
1.28 | Pasteurpipetten 225 mm Klarglas | Pasteurpipetten, Na-Kalk-Glas, 225 mm, Inhalt ca. 1,5 ml Hersteller: Brand GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 747720
1.29 | pH-Einstabmesskette SenTix 41 | pH-Einstabmesskette Sentix 41 Hersteller: WTW Artikel-Nr. 103635
1.30 | Powerjet m. piezoelektrischer Zündung | Powerjet 2 mit piezoelektrischer Zündung Hersteller: WLD-Tec Artikel-Nr. 6005000
1.31 | PP-Kurzgewindeflaschen 1,5 ml | PP-Kurzgewindeflaschen 1,5 ml mit Füllmarke VE=100ST
1.32 | Probengläser/Rollrand farblos-Typ N 20-2 | Probengläser/Rollrand farblos-Typ N 20-2 VE=100 ST Hersteller: Macherey-Nagel GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 702540
1.33 | Rollrandflaschen ND11, 1,5 ml, 32 x 11,6 Klarglas 1 | Rollrandflaschen ND11, 1,5 ml, 32 x 11,6 mm, Klarglas, weite Öffnung, mit Skala und Schriftfeld, 1. hydrolytische Klasse, silanisiert VE=100ST Hersteller: La-Pha-Pack Artikel-Nr. 11090476
1.34 | SC-FDO® 925 | SC-FDO® 925, Optische Austauschmembrankappe Hersteller: WTW Artikel-Nr. 201310
1.35 | Schöpfbehälter für TeleSchöpfer, Becher | Schöpfbehälter für TeleSchöpfer, Becher aus Edelstahl 1000 ml Hersteller: Bürkle GmbH Artikel-Nr. 5354-2000
1.36 | Schraubkappen G 18-L/HS, Silikon/PTFE | Schraubkappen G 18-L/HS, Silikon/PTFE Mit eingelegter Dichtscheibe Silikon, blau-transparent/PTFE, weiß, 3 mm VE=100ST Hersteller: CS-Chromatographie Service GmbH Artikel-Nr. 301217
1.37 | Schraubverschluss, 40 mm, LDPE | Schraubverschluss 40mm, LDPE, für 250-500 mL Weithalsflasche Serie 301/302/303 Hersteller: Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 2000090608
1.38 | Schraubverschluss, LDPEfÃ¼r 1000-2000 ml | Schraubverschluss 65mm, LDPE, für 1.000-2.000 mL Weithalsflasche Serie 301/302/303 Hersteller: Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 2000090610
1.39 | SenTix® 940-P | SenTix® 940-P Wartungsarme IDS Gelelektrolyt-pH-Elektrode mit eingebautem Temperaturfühler Hersteller: WTW Artikel-Nr. 103760
1.40 | SenTix® 980 pH-Messkette, Flüssigelektro | SenTix® 980 pH-Messkette, digital Hersteller: WTW Artikel-Nr. 103780
1.41 | SenTix® 980-P | SenTix® 980-P IDS pH-Messkette mit Glasschaft Hersteller: WTW Artikel-Nr. 103762
1.42 | Septen 22mm, Silicon weiß / PTFE rot, 10 | Septen 22mm,Silicon weiß / PTFE rot, VE=1000St Hersteller: La-Pha-Pack Artikel-Nr. 22021013 KEINE ALTERNATIVE MÖGLICH | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.43 | TetraCon® 325 Leitfähigkeitsmesszelle mi | TetraCon 325 Leitfähigkeitsmesszell 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmesszelle mitintegriertem Temperaturfühler Hersteller: WTW Artikel-Nr. 301960
1.44 | Umweltprobenflaschen aus HDPE1000 ml | Umweltprobenflaschen aus HDPE 1000 ml, mit PP-Schraubverschluss Hersteller: Nalgene Labware Artikel-Nr. 21890032
1.45 | UN-Weithals-Chemikalienflaschen, HDPE na | UN-Weithals-Chemikalienflaschen, 2500ml, HDPE, vierkantig Hersteller: Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 2000071143
1.46 | Vernichtungsbeutel, 700 x 1100mm, PP | Vernichtungsbeutel, Breite 700 x Länge 1100 mm, Nominalfassung 130 l, aus PP, Folienstärke 0,05 mm VE=350ST Hersteller: Greiner Bio-One GmbH Artikel-Nr. 649201
1.47 | Umweltprobenflaschen aus HDPE250 ml | Weithals/Umweltprobenflaschen aus HDPE250 ml mit PP-Schraubverschluss Hersteller: Nalgene Labware Artikel-Nr. 3321890008
1.48 | Weithals-Behälter, PVC klarsichtig50 ml, | Weithalsbehälter 50ml, Serie 310 PVC - vierkantig, klarsichtig, ohne Verschluss Hersteller: Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 31070595
1.49 | Schraubverschluss, PP schwarz, Außengewi | Weithalsbehälter 50ml, Serie 310 PVC/PETGAus PP, schwarz Hersteller: Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 80570750
1.50 | Weithals-Flasche,PE-LD,250 ml,VE=279 St. | Weithalsflasche/PE-LD 250 ml-Volumen VE=279 St. Hersteller: KJS Artikel-Nr. W250V40
1.51 | Weithalsflaschen, LDPE braun, m. Verschl | Weithalsflaschen 100ml, LDPE braun, mit Schraubverschluss Hersteller: Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 2000784584
1.52 | Weithalsflaschen, LDPE natur, m. Verschl | Weithalsflaschen 100ml, LDPE natur, rund mit Verschluss Hersteller: Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 2000770529
1.53 | Weithalsflaschen aus HDPE125 ml | Weithalsflaschen 125 ml, aus HDPE125 mit PP-Schraubverschluss Hersteller: Nalgene Labware Artikel-Nr. 21040004
1.54 | Weithalsflaschen aus PP250 ml | Weithalsflaschen 250 ml, aus PP250 mit Schraubverschluss Hersteller: Bürkle GmbH Artikel-Nr. 3190250
1.55 | Weithalsflaschen, LDPE natur, m. Verschl | Weithalsflaschen 250ml, LDPE natur, mit Verschluss Hersteller: Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 2000770531
1.56 | Weithalsflaschen, LDPE natur, m. Verschl | Weithalsflaschen 50 ml, LDPE natur, mit Verschluss Hersteller: Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 2000770528
1.57 | Weithalsflaschen, LDPE natur, m. Verschl | Weithalsflaschen 500 ml, LDPE natur, mit Schraubverschluss Hersteller: Kautex Textron GmbH & Co. KG Artikel-Nr. 2000770533
1.58 | Weithalsflaschen aus HDPE, braun125 ml | Weithalsflaschen aus HDPE, braun125 ml mit PP-Schraubverschluss Hersteller: Nalgene Labware Artikel-Nr. 21060004
1.59 | Weithalsflasche, LDPE natur, 2000 ml | Weithalsflaschen, LDPE natur, 2000 ml, mit Verschluss Hersteller: KJSW Artikel-Nr. 2000V65
1.60 | DURAN® Weithals-Standflaschen250 ml, m. | Weithals-Standflaschen250 ml mit Schliff. DURAN Ohne Stopfen Hersteller: DWK Life Sciences GmbH Artikel-Nr. 211843604
1.61 | FASERVLIESTÜCHER,WIPEX-SRM 1787, WEISS | WIPEX Srm-Wischtücher, netzverstärkt, weiß, 4-lagig, 4 x 20 g, Z-Falt 30x38., VE=Karton á 700 Stück Hersteller:NORDVLIES GMBH Artikel-Nr. 1787 KEINE ALTERNATIVE MÖGLICH | KEINE ALTERNATIVE ERLAUBT
1.62 | Wypall X60 Wischtücher 8349 41 x 38 cm | WYPALL* X60 Wischtücher, Großrolle á 750 Blatt, perforiert, geprägt, 68g/m², weiß, 41 x 38 cm VE=750 Blatt Hersteller: Kimberly Clark GmbH Artikel-Nr. 8349